# GOBIERNO DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES

“AÑO 2010 DEL BICENTENARIO DE LA REVOLUCIÓN DE MAYO”

Buenos Aires, 30 de Agosto de 2010

Escuela: Escuela Normal Superior Nº 9 D.E. Nº 1

Nombre: “Sarmiento”

Dirección: Av. Callao 450

Niveles: Inicial – Primario – Medio - Terciario

Instituciones que comparten edificio: Liceo Nº 7 “Domingo Faustino Sarmiento”

OBRAS EJECUTADAS

- Reparación instalación eléctrica en hall de acceso sobre Av. Callao.

- Reparación instalación eléctrica para calefacción, sector frente Av. Callao.

- Provisión y colocación de tubos en luminarias existentes.

- Reparación de 5 reflectores en salón de actos.

- Reposición de luces de emergencia.

- Reparación de ventiladores de techo.

- Reparación y recolocación de 4 tapas de cámaras.

- Provisión y colocación de 4 canillas y 2 flexibles en lavamanos de 1° piso.

- Reparación de puerta acceso a archivo, reposición de vidrios, pintura, herraje y picaporte (incendiada).

- Colocación y soldadura de reja salida a balcón sobre Av. Callao, donde se produjo el desprendimiento.

- Reparación de caldera.

- Provisión y colocación de vidrios.

- Recolocación de 1 pizarrón desprendido en aula de planta baja.

- Destapación de pluviales.

OBRAS EN PROCESO  (OBRA EN EJECUCION)

Refuncionalización y Puesta en Valor del Edificio Histórico, la cual contempla entre otras tareas:

- Restauración total de fachadas.

- Revalorización del acceso sobre el Pasaje Discepolo.

- Recuperación del cañón principal.

- Restauración de solados.

- Restauración de escaleras existentes de mármol.

- Refuncionalizacion total de núcleos sanitarios.

- Reparación general de carpinterías y reemplazo de vidrios por vidrios de seguridad.

- Reconstitución de cielorrasos y revoques

- Restauración de molduras en general.

- Adecuación de la Instalación Eléctrica.

- Adecuación de la Instalación Pluvial.

- Adecuación de la Instalación Cloacal.

- Retiro de escalera caracol de acceso a terraza remplazándola por un puente.

- Instalación de ascensor.

- Supresión de entrepisos añadidos que no cumplen con las Normas de edificación vigentes en cuanto a ventilación, asoleamiento, accesibilidad, dimensiones, etc. y reubicación de locales.

- Cumplimiento de Ley de Accesibilidad.

OBRAS INCONCLUSAS

NINGUNA

NECESIDADES

- Colocación de protecciones en fachada sobre Av. Callao, debido a desprendimientos, a modo preventivo, hasta tanto se comience con las tareas de restauración, contempladas en la Obra DE Refuncionalización y Puesta en Valor del Edificio Histórico.

- Colocación de mallas de protección en cielorrasos de placas de yeso, en locales sobre línea Av. Callao, debido a la caída de una placa en local Rectoría y peligro de posibles desprendimientos en otros locales.  Se solicita también, a modo preventivo, hasta tanto se realice la reparación de cielorrasos contemplada en la Obra antes menciionada.

Intervenciones menores (a realizarse con Subsidio de Mantenimiento)

- Reposición de nuevos vidrios faltantes o rotos.

- Reposición de tapas de piletas de piso faltantes o rotas (rejillas)

- Reposición de puerta en una aula de 1° piso (dictan clase sin puerta)

- Provisión y colcocación de puertas de entrada en sanitarios de mujeres (1) y varones (1) de nivel medio, primer piso.

Atte.

Arq. Karina González